INDICE

| PARTE 1 |  |
| --- | --- |
| Conceptos generales | 1 |
| Capítulo 1 |  |
| Tipos de aplicaciones de los instrumentos para medición | 3 |
| 1.1 ¿Por qué estudiar los sistemas de medición? | 3 |
| 1.2 Clasificación de los tipos de aplicaciones de la medición | 5 |
| 1.3 Máquinas y procesos asistidos por computadora | 8 |
| 1.4 Conclusión 8 Problemas | 9 |
| Bibliografía | 11 |
| Capítulo 2 |  |
| Configuraciones generalizadas y descripciones funcionales de los instrumentos de medición | 12 |
| 2.1 Elementos funcionales de un instrumento | 12 |
| 2.2 Transductores activos y pasivos | 16 |
| 2.3 Modos analógico y digital de operación | 17 |
| 2.4 Métodos de ajuste a cero y de deflexión | 19 |
| 2.5 Configuración de entrada-salida de los instrumentos y sistemas de medición | 20 |
| Métodos de corrección para entradas de interferencia y modificadoras | 23 |
| 2.6 Conclusión | 33 |
| Problemas | 34 |
| Capítulo 3 |  |
| Características generalizadas de desempeño o funcionamiento de los instrumentos | 36 |
| 3.1 Introducción | 36 |
| 3.2 Características estáticas y calibración estática | 37 |
| Significado de la calibración estática | 37 |
| Valor medido en comparación con el valor verdadero | 38 |
| Algunas estadísticas básicas | 41 |
| Curvas de calibración de mínimos cuadrados | 49 |
| Exactitud de la calibración en comparación con la exactitud instalada | 54 |
| Combinación de errores de los componentes en los cálculos de la exactitud total del sistema | 59 |
| Validación de la teoría mediante pruebas experimentales | 64 |
| Efecto del error de medición sobre las decisiones de control de calidad en la fabricación | 65 |
| Sensibilidad estática | 68 |
| Calibración y medición asistidos por computadora: regresión múltiple | 69 |
| Linealidad | 76 |
| Umbral mínimo de ruido, resolución, histéresis y espacio muerto | 77 |
| Legibilidad de la escala | 81 |
| Límites de la escala o alcance | 81 |
| Rigidez estática e impedancia de entrada generalizadas: efectos de carga | 82 |
| Conclusiones importantes sobre las características estáticas | 92 |
| 3.3 Características dinámicas | 92 |
| Modelo matemático generalizado del sistema de medición | 92 |
| Métodos de simulación digital para el análisis de respuesta dinámica | 94 |
| Función de transferencia operacional | 95 |
| Función de transferencia senoidal | 95 |
| Instrumento de orden cero | 97 |
| Instrumento de primer orden | 99 |
| Respuesta a una entrada en escalón de los instrumentos de primer orden | 102 |
| Respuesta a una entrada en rampa de los instrumentos de primer orden | 108 |
| Respuesta de frecuencia de los instrumentos de primer orden | 109 |
| Respuesta al impulso de los instrumentos de primer orden | 114 |
| Instrumento de segundo orden | 118 |
| Respuesta a una entrada en escalón de los instrumentos de segundo orden | 119 |
| Respuesta a una entrada en rampa acotada de los instrumentos de segundo orden | 120 |
| Respuesta a una entrada a la rampa de los instrumentos de segundo orden | 122 |
| Respuesta de frecuencia de los instrumentos de segundo orden | 122 |
| Respuesta al impulso de los instrumentos de segundo orden | 124 |
| Elementos de tiempo muerto | 125 |
| Trazado de gráficas logarítmicas de las curvas de respuesta de frecuencia | 128 |
| Respuesta de una forma general de instrumento a una entrada periódica | 134 |
| Respuesta de una forma general de instrumento a una entrada transitoria | 139 |
| Espectros de frecuencia, de señales de amplitud modulada | 148 |
| Características de las señales aleatorias | 159 |
| Requisitos en la función de transferencia de los instrumentos para garantizar una medición exacta | 174 |
| Selección del sensor utilizando una simulación por computadora | 179 |
| Corrección numérica de datos dinámicos | 181 |
| Determinación experimental de los parámetros del sistema de medición | 184 |
| Efectos de carga en condiciones dinámicas | 189 |
| Problemas | 192 |
| Bibliografía | 198 |
| PARTE 2 |  |
| Dispositivos de medición | 201 |
| Capítulo 4 |  |
| Medición de movimiento y dimensiones | 203 |
| 4.1 Introducción | 203 |
| 4.2 Patrones fundamentales | 203 |
| 4.3 Desplazamiento relativo: traslacional y rotacional | 204 |
| Calibración | 204 |
| Potenciómetros resistivos | 208 |
| Extensometro de resistencia | 216 |
| Transformadores diferenciales | 229 |
| Sincros y resolvers | 236 |
| Detectores de reluctancia e inductancia variables | 240 |
| Transductores de no contacto de corrientes parásitas | 244 |
| Detectores de capacitancia | 245 |
| Transductores piezoeléctricos | 255 |
| Dispositivos electro6pticos | 262 |
| Técnicas de generación de imágenes fotográficas y electrónicas | 279 |
| Técnicas de análisis de esfuerzo foto elástico, de recubrimiento frágil y de borde de Moiré | 286 |
| Transductor de desplazamiento a presión (boquilla de aleta) | 288 |
| Transductores digitales de desplazamiento (codificadores de traslaci6n y de rotación) | 293 |
| Transductores ultrasónicos | 300 |
| 4.4 Velocidad relativa: traslacional y rotacional | 302 |
| Calibraci6n | 302 |
| Velocidad mediante diferenciaci6n eléctrica de señales de voltaje de desplazamiento | 303 |
| Velocidad promedio a partir de Ax y AL medidos | 304 |
| Sensor de velocidad angular con contrapesos (centrífugo) mecánico | 305 |
| Contadores y temporizadores de revoluciones mecánicos | 307 |
| Métodos de codificador tacómetro | 307 |
| Métodos basados en láser | 309 |
| Sensores de velocidad (microondas) de radar | 309 |
| Métodos estroboscópicos | 310 |
| Transductores de velocidad traslacional (Detectores de bobina móvil y de imán móvil) | 312 |
| Tacogeneradores de cd para medición de la velocidad rotatoria | 312 |
| Tacogeneradores de ca para medición de velocidad rotatoria | 313 |
| Tacómetro con copa de arrastre de corriente parásita | 314 |
| 4.5 Mediciones de aceleración relativa | 315 |
| 4.6 Detectores de desplazamiento sísmico (absoluto) | 315 |
| 4.7 Detectores de velocidad sísmica (absoluta) | 319 |
| 4.8 Detectores de aceleración sísmica (absoluta) (acelerómetros) | 320 |
| Acelerómetros tipo deflexión | 321 |
| Acelerómetros tipo balance nulo (servo) | 329 |
| Acelerómetros para navegación inercial | 333 |
| Carga mecánica de los acelerómetros en el objeto de prueba | 334 |
| Vibrómetros Doppler-láser | 334 |
| 4.9 Calibración de detectores de vibración | 335 |
| 4.10 Detectores de sacudida | 338 |
| 4.11 Sensores de desplazamiento angular pendulares (referidos a la gravedad) | 340 |
| 4.12 Sensores de desplazamiento y velocidad angular giroscópicos (absolutos) | 343 |
| 4.13 Máquinas de medición por medio de coordenadas | 357 |
| 4.14 Medición de acabado superficial | 364 |
| 4.15 Visión por máquina | 369 |
| 4.16 Sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) | 377 |
| Problemas | 379 |
| Bibliografía | 386 |
| Capítulo 5 |  |
| Medición de fuerza, momento de torsión y potencia en la flecha | 388 |
| 5.1 Patrones y calibración | 388 |
| 5.2 Métodos básicos de medición de fuerza | 390 |
| 5.3 Características de los transductores de fuerza elásticos | 396 |
| Transductores con extensómetros adheridos | 401 |
| Transductores basados en transformadores diferenciales | 406 |
| Transductores piezoeléctricos | 406 |
| Sistemas digitales de reluctancia variableloscilador de FM | 409 |
| Efectos de carga | 410 |
| 5.4 Descomposición de fuerzas vectoriales y momentos en componentes rectangulares | 410 |
| 5.5 Medición del par de torsión en flechas rotatorias | 418 |
| 5.6 Medición de potencia en flechas (dinamómetros) | 423 |
| 5.7 Medición de fuerza y par de torsión giroscópica | 427 |
| 5.8 Transductores de fuerza de alambre vibratorio | 427 |
| Problemas | 429 |
| Bibliografía | 432 |
| Capítulo 6 |  |
| Medición de presión y sonido | 433 |
| 6.1 Patrones y calibración | 433 |
| 6.2 Métodos básicos de medición de presión | 435 |
| 6.3 Medidores de peso muerto y manómetros | 435 |
| Dinámica del manómetro | 441 |
| 6.4 Transductores elásticos | 450 |
| 6.5 Transductores de cilindro vibratorio y otros transductores resonantes | 463 |
| 6.6 Efectos dinámicos de volúmenes y tubería de conexión | 465 |
| Sistemas líquidos extremadamente amortiguados de acción lenta | 465 |
| Sistemas líquidos moderadamente amortiguados de acción rápida | 467 |
| Sistemas de gas en los que el volumen del tubo es una fracción pequeña del volumen de la cámara | 471 |
| Sistemas de gas en los que el volumen del tubo es comparable al volumen de cámara | 473 |
| Sonda de presión de línea infinita | 474 |
| Conclusión | 474 |
| 6.7 Pruebas dinámicas de sistemas de medición de presión | 475 |
| 6.8 Medición de alta presión | 479 |
| 6.9 Medición de baja presión (vacío) | 481 |
| Medidores de diafragma | 483 |
| Medidor McLeod | 484 |
| Medidor Knudsen | 485 |
| Medidores de transferencia de la cantidad de movimiento (viscosidad) | 486 |
| Medidor de conductividad térmica | 486 |
| Medidores de ionización | 488 |
| Técnica del doble medidor | 491 |
| 6.10 Medición del sonido | 491 |
| Medidor de nivel de sonido | 491 |
| Micrófonos | 494 |
| Respuesta a presión de un micrófono de capacitor | 497 |
| Intensidad acústica | 507 |
| Emisión acústica | 509 |
| 6.11 Sistemas multiplexores de señales de presión | 509 |
| 6.12 Temas especiales | 512 |
| Distribución de la presión | 512 |
| Protección contra sobrepresión de medidores y transductores | 513 |
| Problemas | 513 |
| Bibliografía | 517 |
| Capítulo 7 |  |
| Medición de flujo | 518 |
| 7.1 Velocidad, magnitud y dirección del flujo local | 518 |
| Visualización del flujo | 518 |
| Magnitud de la velocidad determinada con un tubo Pitot estático | 521 |
| Dirección de la velocidad con un tubo de derivación, una aspa pivotada y una esfera servo controlada | 529 |
| Indicador de vector de viento dinámico | 533 |
| Anemómetros de alambre y de película calientes | 535 |
| Sensores de velocidad de tubo de choque de película caliente | 548 |
| Anemómetro Doppler con láser de exploración (WA, por sus siglas en inglés) | 548 |
| 7.2 Gasto volumétrico bruto | 552 |
| Calibración y patrones | 553 |
| Medidores de área constante y caída de presión variable (Medidor es de "obstrucción" ) | 555 |
| Tubos de Pitot promediadores | 567 |
| Medidores de área variable y caída de presión constante (Rotámetros) | 568 |
| Medidores de turbina | 570 |
| Medidores de desplazamiento positivo | 575 |
| Bombas dosificadoras | 577 |
| Medidores de flujo electromagnéticos | 577 |
| Medidores de fuerza de arrastre | 581 |
| Medidores de flujo ultrasónicos | 582 |
| Medidores de eyección de vórtices | 588 |
| Temas diversos | 590 |
| 7.3 Gasto másico bruto | 591 |
| Medidor de flujo volumétrico más medición de densidad | 591 |
| Medidores de flujo másico directos | 596 |
| Problemas | 603 |
| Bibliografía | 606 |
| Capítulo 8 |  |
| Medición de temperatura y flujo de calor | 608 |
| 8.1 Patrones y calibración | 608 |
| 8.2 Métodos de expansión térmica | 614 |
| Termómetros bimetálicos | 615 |
| Termómetros de líquido en vidrio | 616 |
| Termómetros de presión | 618 |
| 8.3 Sensores termoeléctricos (termopares) | 619 |
| Termopares comunes | 627 |
| Consideraciones sobre uniones de referencia | 628 |
| Materiales. configuraciones y técnicas especiales | 630 |
| 8.4 Sensores de resistencia eléctrica | 639 |
| Sensores conductores (termómetros de resistencia) | 639 |
| Sensores de semiconductor en masa (termistores) | 644 |
| 8.5 Sensores de semiconductor de unión | 648 |
| 8.6 Termómetros digitales | 650 |
| 8.7 Métodos de radiación | 652 |
| Fundamentos de la radiación | 653 |
| Detectores de radiación: térmicos y fotónicos | 659 |
| Termómetros de radiación de banda ancha (CD) no recortada | 669 |
| Termómetros de radiación de banda ancha (CA) interrumpida (recortada) | 673 |
| Termómetros de radiación de banda selectiva (fotónicos) recortada (CA) | 674 |
| Termómetros de radiación de balanceo nulo automático | 678 |
| Termómetros de radiación de brillantez monocromática (pirómetros ópticos) | 678 |
| Termómetros de radiación de dos colores | 681 |
| Termómetro de radiación de fibra óptica con punta de cuerpo negro | 682 |
| Medición de temperatura fluoróptica | 684 |
| Sistema de formación de imágenes infrarrojas | 685 |
| 8.8 Problemas de medición de temperatura en el flujo de fluidos | 688 |
| Error por conducción | 688 |
| Error por radiación | 691 |
| Efectos de la velocidad | 694 |
| Compensación dinámica de los sensores de temperatura | 700 |
| 8.10 Sensores del flujo de calor | 701 |
| Sensores tipo trozo de metal (calorímetros) | 701 |
| Sensores de estado estacionario o asintóticos (medidor Gardon) | 705 |
| Consideraciones sobre aplicación | 706 |
| Problemas | 707 |
| Bibliografía | 708 |
| Capítulo 9 |  |
| Mediciones varias | 710 |
| 9.1 Medición de tiempo, frecuencia y ángulo de fase | 710 |
| 9.2 Nivel de líquido | 717 |
| 9.3 Humedad | 723 |
| 9.4 Composición química | 725 |
| 9.5 Medición de corriente y potencia | 726 |
| 9.6 Uso de "observadores" para medir variables inaccesibles en un sistema físico | 730 |
| 9.7 Combinación de sensores (filtrado complementario) | 741 |
| Medición de ángulo absoluto | 743 |
| Problemas | 747 |
| Bibliografía | 748 |
| PARTE 3 |  |
| Manipulación, transmisión y registro de datos | 749 |
| Capítulo 10 |  |
| Dispositivos para manipulación, cálculo y compensación | 751 |
| 10.1 Circuitos puente | 751 |
| 10.2 Amplificadores | 757 |
| Amplificadores operacionales | 757 |
| Amplificadores para instrumentación | 763 |
| Amplificadores de transconductancia y de transimpedancia | 766 |
| Problemas de ruido, blindaje y puesta a tierra | 767 |
| Amplificadores con interruptor periódico, estabilizados por interruptor periódico y de portadora | 769 |
| Amplificadores de carga y convertidores de impedancia | 771 |
| Observaciones importantes y conclusiones | 775 |
| 10.3 Filtros | 775 |
| Filtros pasabajas | 776 |
| Filtros pasaaltos | 781 |
| Filtros pasabanda | 781 |
| Filtros supresores de banda | 781 |
| Filtros digitales | 783 |
| Un filtro pasabanda hidráulico para un transductor oceanográfico | 786 |
| Filtros mecánicos para acelerómetros | 786 |
| Filtrado por promedio estadístico | 787 |
| 10.4 Integración y diferenciación | 788 |
| Integración | 789 |
| Diferenciación | 791 |
| 10.5 Compensación dinámica | 797 |
| 10.6 Sistemas de posicionamiento | 802 |
| 10.7 Adición y sustracción | 810 |
| 10.8 Multiplicación y división | 812 |
| 10.9 Generación de funciones y linealización | 815 |
| 10.10 Modulación y desmodulación de amplitud | 818 |
| 10.11 Convertidores de voltaje a frecuencia y de frecuencia a voltaje | 819 |
| 10.12 Convertidores analógico a digital y digital a analógico; amplificadores de muestreo y retención | 820 |
| 10.13 Analizadores de señales y de sistemas (analizadores de espectro) | 923 |
| Problemas | 832 |
| Bibliografía | 834 |
| Capítulo 11 |  |
| Transmisión de datos y conectividad de los instrumentos | 835 |
| 11.1 Transmisión por cable de señales analógicas de voltaje (tensión) y de corriente | 835 |
| 11.2 Transmisión de datos digitales por cable | 839 |
| 11.3 Transmisión de datos por fibra óptica | 840 |
| 11.4 Radiotelemetría | 841 |
| 11.5 Transmisión neumática | 846 |
| 11.6 Sincrosistemas repetidores de posición | 847 |
| 11.7 Transformadores de anillos colectores y rotatorios | 848 |
| 11.8 Conectividad de los instrumentos | 850 |
| 11.9 Almacenamiento de datos con reproducción retrasada (una alternativa para la transmisión de datos) | 854 |
| Problemas | 854 |
| Bibliografía | 855 |
| Capítulo 12 |  |
| Aparatos indicadores y registradores de voltaje | 856 |
| 12.1 Patrones y calibración | 856 |
| 12.2 Voltímetros analógicos y potenciómetros | 856 |
| 12.3 Voltímetros y multímetros digitales | 863 |
| 12.4 Registradores electromecánicos XT y XY del tipo de servomecanismo | 864 |
| 12.5 Registradores de matriz térmica y sistemas de adquisición de datos | 868 |
| 12.6 Osciloscopios y presentaciones visuales de rayos catódicos, analógicos y digitales, y presentaciones visuales de panel plano y cristal líquido | 869 |
| 12.7 Instrumentos virtuales | 874 |
| 12.8 Grabadoras/reproductoras de cinta magnética y de disco | 875 |
| Bibliografía | 880 |
| Capítulo 13 |  |
| Sistemas de adquisición de datos para computadoras personales | 881 |
| 13.1 Características esenciales de las tarjetas de adquisición de datos | 882 |
| 13.2 El software de adquisición y procesamiento de datos DASYLAB | 883 |
| Los módulos funcionales de DASYLAB 883 Lista y descripción breve de los módulos funcionales | 884 |
| 13.3 Ejemplo número uno de simulación de DASYLAB | 887 |
| Simulación de las señales del sensor y su registro en función del tiempo | 888 |
| Detención de un experimento en un tiempo seleccionado | 890 |
| Opciones del registrador de gráficas | 890 |
| Producción de tablas o listas | 890 |
| Medidores analógicos y digitales | 891 |
| Algunas operaciones sencillas de procesamiento de datos | 891 |
| Integración y diferenciación | 892 |
| 13.4 Ejemplo número dos de simulación de DASYLAB | 892 |
| Ejecución de la demostración | 896 |
| 13.5 Ejemplo número tres de simulación de DASYLAB | 897 |
| Ejecución de la demostración | 901 |
| 13.6 Un experimento sencillo del mundo real usando DASYLAB | 903 |
| Capítulo 14 |  |
| Sistemas de medición aplicados a la micro y manotecnología | 912 |
| 14.1 Sensores de microescala | 913 |
| 14.2 Sistemas de posicionamiento por micromovimiento | 916 |
| 14.3 Instrumentos detectores de partículas y tecnología de cuarto limpio | 923 |
| 14.4 Mediciones de presión parcial en procesos al vacío | 932 |
| 14.5 Sistemas de levitación magnética para transportadores de obleas | 942 |
| 14.6 Microscopio de sonda de exploración | 948 |
| Bibliografía | 955 |
| Índice | 957 |